## Rapor Sonuçları - 1
Modem Numarası | Modem Markası | Özet Lokasyon | Ünvan | Adres | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Kesinti Süre (sn) | Kesinti Süresi | Lokasyon
002641 | BluSky | AKKIŞLA AKİN KÖK TR4616 | 1 |  | 17/07/2020 05:00:09 | 17/07/2020 05:00:17 | 8 | 8 Saniye | KAYSERİ>AKKIŞLA
002637 | BluSky | AKKIŞLA JANDARMA YANI KBN TR4597 | 1 |  | 17/07/2020 05:00:09 | 17/07/2020 05:07:29 | 440 | 7 Dakika 20 Saniye | KAYSERİ>AKKIŞLA
002642 | BluSky | AKKIŞLA KÖK TR4586 | 1 |  | 17/07/2020 05:00:10 | 17/07/2020 05:07:28 | 438 | 7 Dakika 18 Saniye | KAYSERİ>AKKIŞLA
003614 | BluSky | BÜNYAN AKÇATI YENİ KÖK CMTR07 | 1 |  | 17/07/2020 04:41:52 | 17/07/2020 04:43:37 | 105 | 1 Dakika 45 Saniye | KAYSERİ>BÜNYAN
002678 | BluSky | BÜNYAN EKINCILER KÖK TR4544 | 1 |  | 17/07/2020 04:41:52 | 17/07/2020 04:43:04 | 72 | 1 Dakika 12 Saniye | KAYSERİ>BÜNYAN
003162 | BluSky | BÜNYAN HAZERŞAH KÖK CMTR08 | 1 |  | 17/07/2020 04:41:52 | 17/07/2020 04:43:04 | 72 | 1 Dakika 12 Saniye | KAYSERİ>BÜNYAN
003029 | BluSky | BÜNYAN PİRAHMET MAH. KÖK TR4322 | 1 |  | 17/07/2020 05:47:11 | 17/07/2020 05:47:31 | 20 | 20 Saniye | KAYSERİ>BÜNYAN
003616 | BluSky | BÜNYAN ŞIVGIN KÖK TR7134 | 1 |  | 17/07/2020 04:41:53 | 17/07/2020 04:43:36 | 103 | 1 Dakika 43 Saniye | KAYSERİ>BÜNYAN
002536 | BluSky | DEVELİ AŞIK SEYRANİ CAD. KÖK TR TR6699 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:28 | 16/07/2020 22:30:12 | 44 | 44 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002536 | BluSky | DEVELİ AŞIK SEYRANİ CAD. KÖK TR TR6699 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:45 | 17/07/2020 05:48:21 | 1776 | 29 Dakika 36 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002536 | BluSky | DEVELİ AŞIK SEYRANİ CAD. KÖK TR TR6699 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:09 | 17/07/2020 12:21:35 | 266 | 4 Dakika 26 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002537 | BluSky | DEVELİ AYŞEPINAR YENİ KÖK TR6687 | 1 |  | 16/07/2020 17:41:31 | 16/07/2020 17:43:27 | 116 | 1 Dakika 56 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002555 | BluSky | DEVELİ CEZAEVİ KABİN TR-124 TR3366 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:27 | 16/07/2020 22:29:35 | 8 | 8 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002555 | BluSky | DEVELİ CEZAEVİ KABİN TR-124 TR3366 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:44 | 17/07/2020 05:48:03 | 1759 | 29 Dakika 19 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002555 | BluSky | DEVELİ CEZAEVİ KABİN TR-124 TR3366 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:09 | 17/07/2020 12:21:33 | 264 | 4 Dakika 24 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002646 | BluSky | DEVELİ CUMHURİYET MEYDANI TR TR3370 | 1 |  | 17/07/2020 05:18:42 | 17/07/2020 05:47:47 | 1745 | 29 Dakika 5 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002531 | BluSky | DEVELİ EPÇE KÖK BETR10 | 1 |  | 16/07/2020 17:41:31 | 16/07/2020 17:43:36 | 125 | 2 Dakika 5 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002660 | BluSky | DEVELİ FATİH KABİN TR-57 TR3379 | 1 |  | 17/07/2020 05:18:42 | 17/07/2020 05:47:48 | 1746 | 29 Dakika 6 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002534 | BluSky | DEVELİ FENESE ASAGI UZUN CARSI TR TR3481 | 1 |  | 17/07/2020 05:18:44 | 17/07/2020 05:48:53 | 1809 | 30 Dakika 9 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002532 | BluSky | DEVELİ HADİBEY CAD. BETON KÖŞK JNTR07 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:27 | 16/07/2020 22:53:45 | 1458 | 24 Dakika 18 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002532 | BluSky | DEVELİ HADİBEY CAD. BETON KÖŞK JNTR07 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:44 | 17/07/2020 05:48:06 | 1762 | 29 Dakika 22 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002532 | BluSky | DEVELİ HADİBEY CAD. BETON KÖŞK JNTR07 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:10 | 17/07/2020 12:22:03 | 293 | 4 Dakika 53 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002545 | BluSky | DEVELİ HİLAL YAPI TR 110 TR3495 | 4 |  | 16/07/2020 22:29:27 | 16/07/2020 22:53:09 | 1422 | 23 Dakika 42 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002545 | BluSky | DEVELİ HİLAL YAPI TR 110 TR3495 | 4 |  | 17/07/2020 05:18:44 | 17/07/2020 05:47:51 | 1747 | 29 Dakika 7 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002545 | BluSky | DEVELİ HİLAL YAPI TR 110 TR3495 | 4 |  | 17/07/2020 12:01:39 | 17/07/2020 12:05:29 | 230 | 3 Dakika 50 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002545 | BluSky | DEVELİ HİLAL YAPI TR 110 TR3495 | 4 |  | 17/07/2020 12:17:09 | 17/07/2020 12:21:33 | 264 | 4 Dakika 24 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002552 | BluSky | DEVELİ İBNİ SİNA CADDESİ BETONKÖŞK TR KLTR18 | 1 |  | 17/07/2020 05:18:43 | 17/07/2020 05:47:51 | 1748 | 29 Dakika 8 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002647 | BluSky | DEVELİ KIZ MESLEK LİSESİ TR-58 TR3372 | 1 |  | 17/07/2020 05:18:42 | 17/07/2020 05:47:48 | 1746 | 29 Dakika 6 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002648 | BluSky | DEVELİ METERİS KABİN TR3380 | 1 |  | 17/07/2020 05:18:43 | 17/07/2020 05:47:47 | 1744 | 29 Dakika 4 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002541 | BluSky | DEVELİ OFIS KABIN TR 46 TR3506 | 1 |  | 17/07/2020 05:18:44 | 17/07/2020 05:47:51 | 1747 | 29 Dakika 7 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002548 | BluSky | DEVELİ ÖZEL İDARE RMU TR6162 | 1 |  | 17/07/2020 05:18:44 | 17/07/2020 05:48:53 | 1809 | 30 Dakika 9 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002650 | BluSky | DEVELİ S.S.K. KABİN (TERMİNAL ARKASI) TR3466 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:27 | 16/07/2020 22:30:15 | 48 | 48 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002650 | BluSky | DEVELİ S.S.K. KABİN (TERMİNAL ARKASI) TR3466 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:44 | 17/07/2020 05:47:48 | 1744 | 29 Dakika 4 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002650 | BluSky | DEVELİ S.S.K. KABİN (TERMİNAL ARKASI) TR3466 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:08 | 17/07/2020 12:21:33 | 265 | 4 Dakika 25 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002554 | BluSky | DEVELİ SANAYİ TR HSTR19 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:27 | 16/07/2020 22:53:22 | 1435 | 23 Dakika 55 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002554 | BluSky | DEVELİ SANAYİ TR HSTR19 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:44 | 17/07/2020 05:48:21 | 1777 | 29 Dakika 37 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002554 | BluSky | DEVELİ SANAYİ TR HSTR19 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:09 | 17/07/2020 12:21:33 | 264 | 4 Dakika 24 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002542 | BluSky | DEVELİ SANAYİ ÜSTÜ KABİN TR-105 TR3513 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:28 | 16/07/2020 22:53:23 | 1435 | 23 Dakika 55 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002542 | BluSky | DEVELİ SANAYİ ÜSTÜ KABİN TR-105 TR3513 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:44 | 17/07/2020 05:47:52 | 1748 | 29 Dakika 8 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002542 | BluSky | DEVELİ SANAYİ ÜSTÜ KABİN TR-105 TR3513 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:09 | 17/07/2020 12:21:31 | 262 | 4 Dakika 22 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002819 | BluSky | DEVELİ SINDELHÖYÜK GIRIS KABIN TR3287 | 1 |  | 17/07/2020 06:11:54 | 17/07/2020 06:14:46 | 172 | 2 Dakika 52 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002550 | BluSky | DEVELİ ŞIHLI KÖK CMTR03 | 1 |  | 16/07/2020 17:41:31 | 16/07/2020 17:43:24 | 113 | 1 Dakika 53 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002543 | BluSky | DEVELİ TAYBABASI KABİN TR-106 TR3356 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:26 | 16/07/2020 22:53:24 | 1438 | 23 Dakika 58 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002543 | BluSky | DEVELİ TAYBABASI KABİN TR-106 TR3356 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:43 | 17/07/2020 05:48:37 | 1794 | 29 Dakika 54 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002543 | BluSky | DEVELİ TAYBABASI KABİN TR-106 TR3356 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:10 | 17/07/2020 12:21:30 | 260 | 4 Dakika 20 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002547 | BluSky | DEVELİ TEKİR YOLU MEZARLIK KABİN TR-82 TR3308 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:28 | 16/07/2020 22:29:58 | 30 | 30 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002547 | BluSky | DEVELİ TEKİR YOLU MEZARLIK KABİN TR-82 TR3308 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:44 | 17/07/2020 05:47:52 | 1748 | 29 Dakika 8 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002547 | BluSky | DEVELİ TEKİR YOLU MEZARLIK KABİN TR-82 TR3308 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:11 | 17/07/2020 12:21:54 | 283 | 4 Dakika 43 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002828 | BluSky | DEVELİ TOMBAK KÖK AOTR02 | 1 |  | 16/07/2020 16:23:47 | 16/07/2020 17:24:39 | 3652 | 1 Saat 52 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002535 | BluSky | DEVELİ TR86 TEKİR YOLU SU POMPASI TR3388 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:26 | 16/07/2020 22:53:09 | 1423 | 23 Dakika 43 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002535 | BluSky | DEVELİ TR86 TEKİR YOLU SU POMPASI TR3388 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:43 | 17/07/2020 05:47:51 | 1748 | 29 Dakika 8 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002535 | BluSky | DEVELİ TR86 TEKİR YOLU SU POMPASI TR3388 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:11 | 17/07/2020 12:22:15 | 304 | 5 Dakika 4 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002533 | BluSky | DEVELİ VEZNE KABİN TR 79 TR3598 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:27 | 16/07/2020 22:53:09 | 1422 | 23 Dakika 42 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002533 | BluSky | DEVELİ VEZNE KABİN TR 79 TR3598 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:45 | 17/07/2020 05:47:49 | 1744 | 29 Dakika 4 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002533 | BluSky | DEVELİ VEZNE KABİN TR 79 TR3598 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:10 | 17/07/2020 12:21:30 | 260 | 4 Dakika 20 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002551 | BluSky | DEVELİ YENI BETON KÖSK TR5528 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:27 | 16/07/2020 22:53:08 | 1421 | 23 Dakika 41 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002551 | BluSky | DEVELİ YENI BETON KÖSK TR5528 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:43 | 17/07/2020 05:47:48 | 1745 | 29 Dakika 5 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002551 | BluSky | DEVELİ YENI BETON KÖSK TR5528 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:09 | 17/07/2020 12:21:30 | 261 | 4 Dakika 21 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002657 | BluSky | DEVELİ YENİ PAZAR YERİ KABİN TR-93 TR3368 | 3 |  | 16/07/2020 22:29:27 | 16/07/2020 22:53:10 | 1423 | 23 Dakika 43 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002657 | BluSky | DEVELİ YENİ PAZAR YERİ KABİN TR-93 TR3368 | 3 |  | 17/07/2020 05:18:43 | 17/07/2020 05:47:52 | 1749 | 29 Dakika 9 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002657 | BluSky | DEVELİ YENİ PAZAR YERİ KABİN TR-93 TR3368 | 3 |  | 17/07/2020 12:17:09 | 17/07/2020 12:21:30 | 261 | 4 Dakika 21 Saniye | KAYSERİ>DEVELİ
002684 | BluSky | İNCESU ÇARDAKLI MAH.KÖK TR6911 | 1 |  | 16/07/2020 17:01:19 | 16/07/2020 17:01:48 | 29 | 29 Saniye | KAYSERİ>İNCESU
003843 | BluSky | KOCASİNAN AMBAR SAĞ TR1 DETR11 | 1 |  | 17/07/2020 07:19:29 | 17/07/2020 07:20:00 | 31 | 31 Saniye | KAYSERİ>KOCASİNAN
003515 | BluSky | KOCASİNAN BUĞDAYLI DFTR15 | 2 |  | 17/07/2020 09:04:53 | 17/07/2020 09:18:58 | 845 | 14 Dakika 5 Saniye | KAYSERİ>KOCASİNAN
003515 | BluSky | KOCASİNAN BUĞDAYLI DFTR15 | 2 |  | 17/07/2020 10:37:59 | 17/07/2020 10:39:54 | 115 | 1 Dakika 55 Saniye | KAYSERİ>KOCASİNAN
003385 | BluSky | KOCASİNAN BÜLBÜLPINARI BETON KÖŞK JBTR19 | 1 |  | 17/07/2020 07:17:45 | 17/07/2020 07:18:12 | 27 | 27 Saniye | KAYSERİ>KOCASİNAN
003420 | BluSky | KOCASİNAN CEMAL BOZKURT ANADOLU LISESI YANI PARK IÇI TR TR4920 | 1 |  | 17/07/2020 07:17:47 | 17/07/2020 07:18:11 | 24 | 24 Saniye | KAYSERİ>KOCASİNAN
003390 | BluSky | KOCASİNAN ERKİLET DERE MAH. BETON KÖŞK JBTR21 | 1 |  | 17/07/2020 07:17:45 | 17/07/2020 07:18:11 | 26 | 26 Saniye | KAYSERİ>KOCASİNAN
003386 | BluSky | KOCASİNAN ERKİLET KÖK 3 BETONKÖŞK TR KHTR24 | 1 |  | 17/07/2020 07:17:45 | 17/07/2020 07:18:11 | 26 | 26 Saniye | KAYSERİ>KOCASİNAN
003430 | BluSky | KOCASİNAN ERKİLET PTT YANI TR KHTR25 | 1 |  | 17/07/2020 07:17:45 | 17/07/2020 07:18:12 | 27 | 27 Saniye | KAYSERİ>KOCASİNAN
003292 | BluSky | KOCASİNAN MOLU KÖK TR6678 | 1 |  | 17/07/2020 07:19:28 | 17/07/2020 07:21:18 | 110 | 1 Dakika 50 Saniye | KAYSERİ>KOCASİNAN
003147 | BluSky | KOCASİNAN YENİŞEHİR PAZARI TR KHTR08 | 1 |  | 16/07/2020 16:14:44 | 16/07/2020 16:24:54 | 610 | 10 Dakika 10 Saniye | KCETAŞ
003422 | BluSky | KOCASİNAN YOZGAT CAD ESKI ELEKTRIK SIRKETI YANI TRAFO TR1683 | 1 |  | 17/07/2020 07:17:48 | 17/07/2020 07:18:11 | 23 | 23 Saniye | KAYSERİ>KOCASİNAN
003826 | BluSky | MELİKGAZİ ANKARA YOLU DM TR1033 | 1 |  | 17/07/2020 07:19:29 | 17/07/2020 07:20:00 | 31 | 31 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003344 | BluSky | MELİKGAZİ DELİKAN PETROL DETR12 | 1 |  | 17/07/2020 07:19:29 | 17/07/2020 07:20:00 | 31 | 31 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003719 | BluSky | MELİKGAZİ EFKERE TR DFTR17 | 1 |  | 17/07/2020 09:32:16 | 17/07/2020 09:33:57 | 101 | 1 Dakika 41 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003205 | BluSky | MELİKGAZİ ESNAFLAR KOOP KABIN_2 TR1878 | 1 |  | 16/07/2020 13:28:26 | 16/07/2020 14:13:26 | 2700 | 45 Dakika | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003522 | BluSky | MELİKGAZİ GESİ BAHÇELİ BETON KÖŞK FGTR02 | 1 |  | 17/07/2020 09:32:17 | 17/07/2020 09:33:58 | 101 | 1 Dakika 41 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003545 | BluSky | MELİKGAZİ GESİ GIRIS TR2062 | 1 |  | 17/07/2020 09:32:17 | 17/07/2020 09:35:24 | 187 | 3 Dakika 7 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003529 | BluSky | MELİKGAZİ GESİ PTT ARKASI TR2055 | 1 |  | 17/07/2020 09:32:18 | 17/07/2020 09:33:55 | 97 | 1 Dakika 37 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003394 | BluSky | MELİKGAZİ GÜN SAZAK CADDESİ KGTR18 | 5 |  | 16/07/2020 13:42:33 | 16/07/2020 14:21:31 | 2338 | 38 Dakika 58 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003394 | BluSky | MELİKGAZİ GÜN SAZAK CADDESİ KGTR18 | 5 |  | 16/07/2020 14:22:03 | 16/07/2020 14:38:42 | 999 | 16 Dakika 39 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003394 | BluSky | MELİKGAZİ GÜN SAZAK CADDESİ KGTR18 | 5 |  | 16/07/2020 18:40:52 | 16/07/2020 18:45:31 | 279 | 4 Dakika 39 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003394 | BluSky | MELİKGAZİ GÜN SAZAK CADDESİ KGTR18 | 5 |  | 17/07/2020 09:39:14 | 17/07/2020 10:16:34 | 2240 | 37 Dakika 20 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003394 | BluSky | MELİKGAZİ GÜN SAZAK CADDESİ KGTR18 | 5 |  | 17/07/2020 10:18:29 | 17/07/2020 10:20:39 | 130 | 2 Dakika 10 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003428 | BluSky | MELİKGAZİ KUZEY DERİNDERE BCTR13 | 1 |  | 17/07/2020 09:32:16 | 17/07/2020 09:33:57 | 101 | 1 Dakika 41 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003241 | BluSky | MELİKGAZİ M.AKIF ERSOY SIT.KABIN TR1880 | 1 |  | 17/07/2020 08:25:02 | 17/07/2020 08:33:26 | 504 | 8 Dakika 24 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003412 | BluSky | MELİKGAZİ SİSLER SOK BETON KÖŞK KGTR14 | 1 |  | 17/07/2020 09:32:18 | 17/07/2020 09:33:55 | 97 | 1 Dakika 37 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003366 | BluSky | MELİKGAZİ TRAKTÖRCÜLER SITESI KABIN TR1054 | 1 |  | 17/07/2020 07:19:29 | 17/07/2020 07:20:01 | 32 | 32 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003426 | BluSky | MELİKGAZİ YEŞİLYURT B.KÖŞK KGTR17 | 1 |  | 17/07/2020 09:38:30 | 17/07/2020 10:40:29 | 3719 | 1 Saat 1 Dakika 59 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003407 | BluSky | MELİKGAZİ YEŞİLYURT BETON KÖŞK TR HPTR29 | 1 |  | 17/07/2020 09:54:21 | 17/07/2020 09:55:15 | 54 | 54 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003330 | BluSky | MELİKGAZİ ZAFER CD DETR13 | 1 |  | 17/07/2020 07:19:29 | 17/07/2020 07:20:00 | 31 | 31 Saniye | KAYSERİ>MELİKGAZİ
003851 | BluSky | PINARBAŞI ESENKÖY KÖK TR4058 | 1 |  | 17/07/2020 08:34:05 | 17/07/2020 08:35:32 | 87 | 1 Dakika 27 Saniye | KAYSERİ>PINARBAŞI
003864 | BluSky | PINARBAŞI KILIÇKIŞLA MAH. JMTR04 | 1 |  | 17/07/2020 08:34:04 | 17/07/2020 08:35:31 | 87 | 1 Dakika 27 Saniye | KAYSERİ>PINARBAŞI
003771 | BluSky | PINARBAŞI KOK-2 TR4110 | 1 |  | 17/07/2020 08:34:06 | 17/07/2020 08:35:37 | 91 | 1 Dakika 31 Saniye | KAYSERİ>PINARBAŞI
003839 | BluSky | PINARBAŞI KÖMARMUT KÖK TR4079 | 1 |  | 17/07/2020 08:34:05 | 17/07/2020 08:35:35 | 90 | 1 Dakika 30 Saniye | KAYSERİ>PINARBAŞI
002617 | BluSky | PINARBAŞI KURTLAR KÖK DGTR14 | 2 |  | 17/07/2020 08:34:06 | 17/07/2020 08:35:30 | 84 | 1 Dakika 24 Saniye | KAYSERİ>PINARBAŞI
002617 | BluSky | PINARBAŞI KURTLAR KÖK DGTR14 | 2 |  | 17/07/2020 09:09:14 | 17/07/2020 09:09:52 | 38 | 38 Saniye | KAYSERİ>PINARBAŞI
002614 | BluSky | PINARBAŞI ÖRENŞEHİR KÖK TR3979 | 1 |  | 17/07/2020 06:37:30 | 17/07/2020 06:37:39 | 9 | 9 Saniye | KAYSERİ>PINARBAŞI
003868 | BluSky | PINARBAŞI PAŞALI KÖK TR4947 | 1 |  | 17/07/2020 08:34:05 | 17/07/2020 08:35:29 | 84 | 1 Dakika 24 Saniye | KAYSERİ>PINARBAŞI
002671 | BluSky | SARIOĞLAN ÇİFTLİK GES 1 DM HÖTR207 | 1 |  | 17/07/2020 05:00:12 | 17/07/2020 05:07:31 | 439 | 7 Dakika 19 Saniye | KAYSERİ>SARIOĞLAN
002665 | BluSky | SARIOĞLAN ÇİFTLİK GES 2 DM HÖTR189 | 1 |  | 17/07/2020 05:00:10 | 17/07/2020 05:07:28 | 438 | 7 Dakika 18 Saniye | KAYSERİ>SARIOĞLAN
002506 | BluSky | SARIOĞLAN ÇİFTLİK TOKİ TR-1 | 1 |  | 17/07/2020 05:00:14 | 17/07/2020 05:07:35 | 441 | 7 Dakika 21 Saniye | KAYSERİ>SARIOĞLAN
002638 | BluSky | SARIOĞLAN ÇİFTLİK TOKİ TR-2 | 1 |  | 17/07/2020 05:00:10 | 17/07/2020 05:07:30 | 440 | 7 Dakika 20 Saniye | KAYSERİ>SARIOĞLAN
002787 | BluSky | SARIOĞLAN SİVAS YOLU KÖK TR4614 | 1 |  | 17/07/2020 05:00:10 | 17/07/2020 05:08:51 | 521 | 8 Dakika 41 Saniye | KAYSERİ>SARIOĞLAN
002636 | BluSky | SARIOĞLAN YAHYALI KÖYÜ KÖK TR4669 | 1 |  | 17/07/2020 08:56:59 | 17/07/2020 08:57:35 | 36 | 36 Saniye | KAYSERİ>SARIOĞLAN
003700 | BluSky | TALAS ORTAKAVAK TR KJTR32 | 1 | 778184->SOSUN MAH. ORTAKAVAK KÜMEEVLER KJP32/AYD TALAS KAYSERİ | 16/07/2020 14:46:30 | 16/07/2020 14:49:35 | 185 | 3 Dakika 5 Saniye | KAYSERİ>TALAS
002725 | BluSky | TALAS SAKALTUTAN BK AGTR30 | 1 |  | 16/07/2020 14:46:29 | 16/07/2020 14:48:12 | 103 | 1 Dakika 43 Saniye | KAYSERİ>TALAS
002723 | BluSky | TALAS SÜLEYMANLI MAH. KÖK TR7124 | 1 |  | 16/07/2020 14:46:30 | 16/07/2020 14:48:15 | 105 | 1 Dakika 45 Saniye | KAYSERİ>TALAS
002711 | BluSky | TOMARZA BÖKE KÖK BGTR5 | 1 |  | 16/07/2020 22:30:56 | 16/07/2020 22:35:32 | 276 | 4 Dakika 36 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002673 | BluSky | TOMARZA ÇULHA KÖK TR5754 | 1 |  | 16/07/2020 22:30:56 | 16/07/2020 22:34:08 | 192 | 3 Dakika 12 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002706 | BluSky | TOMARZA DADALOĞLU KÖK TR5650 | 1 |  | 17/07/2020 08:34:04 | 17/07/2020 08:35:00 | 56 | 56 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002571 | BluSky | TOMARZA EKİNLİ TR TR6683 | 1 |  | 16/07/2020 14:46:30 | 16/07/2020 14:48:25 | 115 | 1 Dakika 55 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002704 | BluSky | TOMARZA EMIRUSAGI KABIN TR3700 | 1 |  | 17/07/2020 08:34:05 | 17/07/2020 08:35:00 | 55 | 55 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
003840 | BluSky | TOMARZA GÖKTEPE KÖK TR6641 | 1 |  | 17/07/2020 08:34:05 | 17/07/2020 08:35:58 | 113 | 1 Dakika 53 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002587 | BluSky | TOMARZA KÖPRÜBAŞI KÖK TR3678 | 1 |  | 17/07/2020 08:34:05 | 17/07/2020 08:35:01 | 56 | 56 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002708 | BluSky | TOMARZA KÜÇÜKCANLI KÖK BGTR04 | 1 |  | 17/07/2020 08:34:04 | 17/07/2020 08:36:51 | 167 | 2 Dakika 47 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
003648 | BluSky | TOMARZA LISE KABIN TR3644 | 1 |  | 16/07/2020 22:30:56 | 16/07/2020 22:34:31 | 215 | 3 Dakika 35 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002764 | BluSky | TOMARZA SANAYİ KÖK TR3818 | 1 |  | 16/07/2020 22:30:58 | 16/07/2020 22:34:27 | 209 | 3 Dakika 29 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002601 | BluSky | TOMARZA ŞIHBARAK KÖY İÇİ KÖK TR6113 | 1 |  | 16/07/2020 22:30:56 | 16/07/2020 22:34:09 | 193 | 3 Dakika 13 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
003803 | BluSky | TOMARZA ŞİRAZ KÖK KLTR28 | 2 |  | 16/07/2020 14:46:29 | 16/07/2020 14:48:15 | 106 | 1 Dakika 46 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
003803 | BluSky | TOMARZA ŞİRAZ KÖK KLTR28 | 2 |  | 17/07/2020 08:33:07 | 17/07/2020 08:33:45 | 38 | 38 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002718 | BluSky | TOMARZA TAVŞANLI KÖK TR FFTR09 | 1 |  | 16/07/2020 22:30:57 | 16/07/2020 22:34:09 | 192 | 3 Dakika 12 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002682 | BluSky | TOMARZA TOKİ TR TR3817 | 1 |  | 16/07/2020 22:30:56 | 16/07/2020 22:34:28 | 212 | 3 Dakika 32 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
003769 | BluSky | TOMARZA UN FAB. KABİN TR3630 | 1 |  | 16/07/2020 22:30:56 | 16/07/2020 22:34:29 | 213 | 3 Dakika 33 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
003801 | BluSky | TOMARZA YAVUZ SELIM MAH IMAMATIP LISESI TR TR3658 | 2 |  | 16/07/2020 22:30:55 | 16/07/2020 22:34:24 | 209 | 3 Dakika 29 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
003801 | BluSky | TOMARZA YAVUZ SELIM MAH IMAMATIP LISESI TR TR3658 | 2 |  | 17/07/2020 09:27:24 | 17/07/2020 09:35:45 | 501 | 8 Dakika 21 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
003825 | BluSky | TOMARZA YENIN MAH PARK KABIN TR3635 | 1 |  | 16/07/2020 22:30:56 | 16/07/2020 22:34:30 | 214 | 3 Dakika 34 Saniye | KAYSERİ>TOMARZA
002580 | BluSky | YAHYALI MUSTAFABEYLİ SOKAK TR KLTR29 | 1 |  | 17/07/2020 07:01:54 | 17/07/2020 07:04:01 | 127 | 2 Dakika 7 Saniye | KAYSERİ>YAHYALI
002845 | BluSky | YAHYALI YENİCE ÇAT KABİN TR3055 | 1 |  | 17/07/2020 07:01:55 | 17/07/2020 07:04:04 | 129 | 2 Dakika 9 Saniye | KAYSERİ>YAHYALI
002577 | BluSky | YEŞİLHİSAR KARAAĞIL KÖK KDTR03 | 1 |  | 17/07/2020 08:02:07 | 17/07/2020 08:02:48 | 41 | 41 Saniye | KAYSERİ>YEŞİLHİSAR
002567 | BluSky | YEŞİLHİSAR SUDEPOSU KABİN TR2790 | 1 |  | 16/07/2020 12:37:29 | 16/07/2020 13:06:55 | 1766 | 29 Dakika 26 Saniye | KAYSERİ>YEŞİLHİSAR
002667 | BluSky | YEŞİLHİSAR YEŞİLHİSAR KÖK JHTR10 | 2 |  | 16/07/2020 15:33:36 | 16/07/2020 15:34:36 | 60 | 60 Saniye | KAYSERİ>YEŞİLHİSAR
002667 | BluSky | YEŞİLHİSAR YEŞİLHİSAR KÖK JHTR10 | 2 |  | 16/07/2020 16:02:57 | 16/07/2020 16:05:28 | 151 | 2 Dakika 31 Saniye | KAYSERİ>YEŞİLHİSAR

## Rapor Bilgileri
Bilgi | Değer
Rapor Adı | okan cesur günlük aril açma raporu (okan.cesur)
Üretilme Tarihi | 17/07/2020 12:35:00
Rapor Oluşturan Kullanıcı | okan.cesur
Veri Başlangıç Tarihi | 16/07/2020 12:35:00
Veri Bitiş Tarihi | 17/07/2020 12:35:00
Kayıt Adedi | 134
Raport Kriteri | (GWY.Marka = 'BluSky' VE (GWY.Seri Numarası ~¦ '002' VEYA GWY.Seri Numarası ~¦ '003'))
Üretilme Süresi | 1 Saniye 719 Milisaniye

## Sayfa1
Modem Numarası
002641 | 432541 | 4321241
002637 | 432590 | 4321412
002642 | 432639 | 4321583
003614 | 432688 | 4321754
002678 | 432737 | 4321925
003162 | 432786 | 4322096
003029 | 432835 | 4322267
003616 | 432884 | 4322438
002536 | 432933 | 4322609
002537 | 432982 | 4322780
002555 | 433031 | 4322951
002646 | 433080 | 4323122
002531 | 433129 | 4323293
002660 | 433178 | 4323464
002534 | 433227 | 4323635
002532 | 433276 | 4323806
002545 | 433325 | 4323977
002552 | 433374 | 4324148
002647 | 433423 | 4324319
002648 | 433472 | 4324490
002541 | 433521 | 4324661
002548 | 433570 | 4324832
002650 | 433619 | 4325003
002554 | 433668 | 4325174
002542 | 433717 | 4325345
002819 | 433766 | 4325516
002550 | 433815 | 4325687
002543 | 433864 | 4325858
002547 | 433913 | 4326029
002828 | 433962 | 4326200
002535 | 434011 | 4326371
002533 | 434060 | 4326542
002551 | 434109 | 4326713
002657 | 434158 | 4326884
002684 | 434207 | 4327055
003843 | 434256 | 4327226
003515 | 434305 | 4327397
003385 | 434354 | 4327568
003420 | 434403 | 4327739
003390 | 434452 | 4327910
003386 | 434501 | 4328081
003430 | 434550 | 4328252
003292 | 434599 | 4328423
003147 | 434648 | 4328594
003422 | 434697 | 4328765
003826 | 434746 | 4328936
003344 | 434795 | 4329107
003719 | 434844 | 4329278
003205 | 434893 | 4329449
003522 | 434942 | 4329620
003545 | 434991 | 4329791
003529 | 435040 | 4329962
003394 | 435089 | 4330133
003428 | 435138 | 4330304
003241 | 435187 | 4330475
003412 | 435236 | 4330646
003366 | 435285 | 4330817
003426 | 435334 | 4330988
003407 | 435383 | 4331159
003330 | 435432 | 4331330
003851 | 435481 | 4331501
003864 | 435530 | 4331672
003771 | 435579 | 4331843
003839 | 435628 | 4332014
002617 | 435677 | 4332185
002614 | 435726 | 4332356
003868 | 435775 | 4332527
002671 | 435824 | 4332698
002665 | 435873 | 4332869
002506 | 435922 | 4333040
002638 | 435971 | 4333211
002787 | 436020 | 4333382
002636 | 436069 | 4333553
003700 | 436118 | 4333724
002725 | 436167 | 4333895
002723 | 436216 | 4334066
002711 | 436265 | 4334237
002673 | 436314 | 4334408
002706 | 436363 | 4334579
002571 | 436412 | 4334750
002704 | 436461 | 4334921
003840 | 436510 | 4335092
002587 | 436559 | 4335263
002708 | 436608 | 4335434
003648 | 436657 | 4335605
002764 | 436706 | 4335776
002601 | 436755 | 4335947
003803 | 436804 | 4336118
002718 | 436853 | 4336289
002682 | 436902 | 4336460
003769 | 436951 | 4336631
003801 | 437000 | 4336802
003825 | 437049 | 4336973
002580 | 437098 | 4337144
002845 | 437147 | 4337315
002577 | 437196 | 4337486
002567 | 437245 | 4337657
002667 | 437294 | 4337828